ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на подбор насосной станции

Пожалуйста, заполните параметры, известные на текущем этапе. Поля, отмеченные знаком * , являются обязательными для предварительного подбора оборудования.

| 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОБЪЕКТУ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметр | Данные заказчика |  |
| 1.1 | Заказчик / организация |  |  |
| 1.2 | Наименование объекта |  |  |
| 1.3 | Контактное лицо, телефон, e-mail |  |  |
| 1.4 | Место установки станции (город / объект) |  |  |
| 1.5 | Назначение насосной станции * | Повышение давления / перекачка / технологическая / другое: ________________________________ |  |
| 1.6 | Режим работы | Постоянный / периодический; часов в сутки: __________ |  |

| 2. ТРЕБУЕМЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметр | Данные заказчика |  |
| 2.1 | Требуемая производительность, м³/ч * | min ______ рабочая ______ max ______ |  |
| 2.2 | Требуемое давление на выходе станции, бар * | __________ |  |
| 2.3 | Давление на входе в станцию, бар * | min ______ рабочее ______ max ______ |  |
| 2.4 | Требуемый напор станции, м вод. ст. (если известен) | __________ |  |
| 2.5 | Геодезическая высота подъема воды, м | __________ |  |
| 2.6 | Длина напорного трубопровода до расчетной точки, м | __________ |  |
| 2.7 | Диаметр и материал напорного трубопровода | DN ______ материал __________________ |  |
| 2.8 | Максимально допустимое давление трубопровода / системы, бар | __________ |  |

| 3. ИСТОЧНИК И ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметр | Данные заказчика |  |
| 3.1 | Источник воды * | Сеть / емкость / резервуар / скважина / другое: __________ |  |
| 3.2 | При заборе из емкости: минимальный и максимальный уровень относительно оси насоса, м | min ______ max ______ |  |
| 3.3 | Наименование перекачиваемой среды * | Вода / другое: ______________________________ |  |
| 3.4 | Температура перекачиваемой среды, °C * | min ______ max ______ |  |
| 3.5 | pH / минерализация / электропроводность (если известны) | ____________________________________________ |  |
| 3.6 | Взвешенные вещества и максимальный размер частиц | ____________________________________________ |  |
| 3.7 | Наличие агрессивных компонентов / реагентов * | Нет / Да (какие?): ___________________________________ |  |

| 4. КОМПЛЕКТАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметр | Данные заказчика |  |
| 4.1 | Количество насосов / схема резервирования * | Без резерва / 1+1 / 2+1 / 3+1 / другое: ______ |  |
| 4.2 | Предпочтительный производитель насосов | Без предпочтений / __________________________ |  |
| 4.3 | Материал проточной части насосов | Чугун / AISI 304 / AISI 316 / другое: ________ |  |
| 4.4 | Материал коллекторов | Сталь / AISI 304 / AISI 316 / ПП / другое: _____ |  |
| 4.5 | Частотное регулирование * | Да / Нет _____ |  |
| 4.6 | Мембранный гидробак | Требуется / не требуется / подобрать __________ |  |
| 4.7 | Исполнение станции | На общей раме / поэлементное / другое: _________ |  |

| 5. АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметр | Данные заказчика |  |
| 5.1 | Поддержание постоянного давления * | Да / Нет |  |
| 5.2 | Автоматическое чередование насосов | Да / Нет |  |
| 5.4 | Защита от сухого хода | Да / Нет / по сигналу от _____________________ |  |
| 5.5 | Управление | Местное / дистанционное / местное + дистанционное |  |
| 5.6 | Передача сигналов в АСУ ТП | Не требуется / требуется |  |
| 5.7 | Интерфейс связи | Modbus RTU / Modbus TCP/IP / Profinet / другое: __________ |  |
| 5.8 | Требуется панель оператора HMI | Да / Нет ___________ |  |
| 5.9 | Дополнительные сигналы / требования к алгоритмам | ____________________________________________ |  |

| 6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметр | Данные заказчика |  |
| 6.1 | Напряжение и частота питания * | 380 В, 50 Гц / 220 В, 50 Гц / другое: _________ |  |
| 6.2 | Количество вводов / необходимость АВР | 1 ввод / 2 ввода; АВР: Да / Нет |  |
| 6.3 | Категория надежности электроснабжения | I / II / III / не задана |  |
| 6.4 | Место установки * | В помещении / на улице / в блок-контейнере |  |
| 6.5 | Температура окружающей среды, °C | min ______ max ______ |  |
| 6.6 | Взрывоопасная зона | Нет / Да, класс: ____________________________ |  |
| 6.7 | Ограничения по габаритам станции Д×Ш×В, мм | ____________________________________________ |  |
| 6.8 | Требуемая степень защиты шкафа управления | IP ______ / не задана |  |

| 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Параметр | Данные заказчика |  |
| 7.1 | Монтаж и пусконаладочные работы | Не требуются / монтаж / ПНР / монтаж + ПНР |  |
| 7.2 | Комплект ЗИП | Не требуется / требуется на ______ месяцев эксплуатации |  |
| 7.3 | Требования к комплектующим / производителям | ____________________________________________ |  |
| 7.4 | Особые требования заказчика | ____________________________________________ ____________________________________________ |  |

* Минимально необходимые данные для предварительного подбора: расход, давление на выходе, давление на входе, источник воды, среда и температура, схема резервирования, необходимость частотного регулирования, электропитание и место установки.